## ОЛ
Опросный лист на встроенные трансформаторы тока №
ТВ-ЗТМ-0,66
Заказчик
Номер опросного листа
Параметры
|  |  | Тип трансформатора* |  |  |  | ТВ-ЗТМ
Номер позиции |  |  | Тип климатического исполнения |  |  |  | О 2
Количество |  |  | Номинальное напряжение ввода, кВ |  |  |  | 0.66
Стандарт | ТУ 27.11.42-003-871769739-2019 |  | Среда эксплуатации* |  |  |  | Трансф. масло
Технические данные:
Рабочая отпайка (выделить основную) |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Номер отпайки/номер обмотки(для ТВЛ) |  |  | И1-И2 | И1-И3 | И1-И4 | И1-И5
Номинальный первичный ток, А* |  |  | 400 | 600 | 750 | 1000
Номинальный вторичный ток, А* |  |  | 5
Класс точности* | [7 empty] | FALSE
Номинальная вторичная нагрузка, ВхА* | [7 empty] | FALSE
Номинальная предельная кратность Кбном (для защиты)/ Номинальный коэффициент безопасности Кном (для измерения) | [7 empty] | FALSE
Ток термической стойкости, кА | [7 empty] | FALSE
Время протекания тока терм.стойкости, с | [7 empty] | FALSE
Количество вторичных обмоток (для ТВЛ)
Cопротивления R2/Х2, Ом, не более | [7 empty] | FALSE
Длина выводов, м/сечение, мм²
Габариты трансформатора , мм | dmin* | [6 empty] | FALSE
| Dmax | [6 empty] | FALSE
| Нmax | [6 empty] | FALSE
| Н1max (для ТВЛ) |  | -
Доп. Информация (указать если требуется) |  |  | Кривая предельной кратности |  |  |  | FALSE
|  |  | Кривая намагничивания |  |  |  | FALSE
Особые условия
Данные переходного процесса |  |  | Iкз, кА | Tp, c | R приборов., Ом |  | Перех. сопр., Ом
1 ф
3 ф
Примечания:
*Обязательны для заполнения
**Указать в паспорте на изделие
*** Отметить при возможности отступления от заданных параметров (для сложных исполнений)
Толеранс: Dmax и Hmax − минус 15 мм, dmin − плюс 15 мм.
Прилагающаяся документация: паспорт (1 экземпляр(а), русский); руководство по эксплуатации с указаниями по транспортированию и хранению, монтажу и вводу в эксплуатацию; протоколы приемо-сдаточных испытаний; свидетельство о поверке.
Приложение №1 к опросному листу № | [5 empty] | 0
Габаритный чертеж ТВ-ЗТМ (внутр)
0
Габариты трансформатора , мм | dmin |  | 0
| Dmax |  | 0
| Нmax |  |  | 0
Длина выводов L, м/сечение, мм² |  |  | 0 |  | / | 0
620034, г. Екатеринбург, ул. Контролеров 15-Б
Телефон/факс: +7 (343) 363-01-37
E-mail: sales@zmtek.ru
www.zmtek.ru
***
***
***
***
***
***
***
**
**
Note on A49: Лавров Иван Павлович (i.lavrov): Выбрать необходимый габарит

## ГЧ (hidden)
ТВ-ЗТМ | 4 | 0 | Габаритный чертеж ТВ-ЗТМ-Л (Регулируемые опоры) | 150 | #N/A
| 3 |  | Габаритный чертеж ТВ-ЗТМ-Л (Стандартные опоры) | 90
| 2 |  | Габаритный чертеж ТВ-ЗТМ-Л (Лапы (ТВЛ-220)) | 40
| 1 | 0 | Габаритный чертеж ТВ-ЗТМ-Л (Крепления по диаметру)
| 5 |  | Габаритный чертеж ТВ-ЗТМ (внутр)

## Заявка (hidden)
Заявка № |  |  |  | I000701 |  |  |  | \\ztm.local\dfs\DOC\folders\ОТДЕЛ ПРОДАЖ\1. Заявки на ТВ-ЗТМ\ | \\ztm.local\dfs\DOC\folders\ОТДЕЛ ПРОДАЖ\1. Заявки на ТВ-ЗТМ\
|  | от | 2025-04-07 |  | г. |  |  | \\ztm.local\dfs\DOC\folders\ОТДЕЛ ПРОДАЖ\1. Заявки на ТВ-ЗТМ\I000701\Заявка I000701 | \\ztm.local\dfs\DOC\folders\ОТДЕЛ ПРОДАЖ\1. Заявки на ТВ-ЗТМ\I000701
на трансформатор тока ТВ-ЗТМ-0,66 | [8 empty] | \\ztm.local\dfs\DOC\folders\ОТДЕЛ ПРОДАЖ\1. Заявки на ТВ-ЗТМ\I000701\Заявка I000701
Заказчик
Основание | Опросный лист №
Исполнитель |  |  |  | Подпись
Параметры
Номер позиции |  |  | Тип трансформатора |  |  |  | ТВ-ЗТМ
Количество |  |  | Тип климатического исполнения |  |  |  | О 2
Стандарт | ТУ 27.11.42-003-871769739-2019 |  | Номинальное напряжение ввода, кВ |  |  |  | 0,66
|  |  | Среда эксплуатации |  |  |  | Трансф. масло
Технические данные:
Рабочая отпайка (основная)
Номер отпайки/номер обмотки(для ТВЛ) |  |  | И1-И2 | И1-И3 | И1-И4 | И1-И5
Номинальный первичный ток, А* |  |  | 400 | 600 | 750 | 1000
Номинальный вторичный ток, А* |  |  | 5
Класс точности*
Номинальная вторичная нагрузка, ВхА*
Ном. пред. кратность Кбном (для защиты)/ Ном. коэфф. безопасности Кном (для измерения)
Ток термической стойкости, кА
Время протекания тока терм.стойкости, с
Количество вторичных обмоток (для ТВЛ)
Cопротивления R2/Х2, Ом, не более
Длина выводов, м/сечение, мм²
Габариты трансформатора , мм | dmin
Dmax
Нmax
| Н1max (для ТВЛ) |  | -
Доп. Информация |  |  | Кривая предельной кратности
Кривая намагничивания
Особые условия | [6 empty] | TRUE
Согласование
Отдел (должность) | Параметр |  |  |  | Дата |  | Подпись
Руководитель отдела продаж | Предварительный срок поставки
1. цена
2. ТС
3. ГЧ
Конструкторский отдел | Материалы |  | № I000701
| Тех. спецификация |  | № I000701
| Габаритный чертеж |  | № I000701
| Предпол. срок КД |  | 5 дней с выхода ЗЗ
ОФК |  |  | Цена выдана
Сохранить заявку в папке

## Сис данные (hidden)
Тип ТТ |  |  |  |  | Тип климатического исполнения |  |  | Напряжение ввода
ТВ-ЗТМ |  |  |  |  | УХЛ 2 |  |  | 0.66
ТВ-ЗТМ-Л |  |  |  |  | УХЛ1 |  |  | 6 |  | Королев
[5 empty] | О 2 |  |  | 10 |  | Ефремов
[5 empty] | У 2 |  |  | 20
[5 empty] | Т 1 |  |  | 35
Отпайки |  |  |  |  | Т 2 |  |  | 110
И1-И2 | И1-И3 | И1-И4 | И1-И5 | И1-И6 | ХЛ 2 |  |  | 220
S1-S2 | S1-S3 | S1-S4 | S1-S5 | S1-S6 |  |  |  | 330
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 500
750
I2ном |  | 0,2S
1 |  | 0,5S |  | Время протекания тока термики
2 |  | 0.2 |  | 1
5 |  | 0.5 |  | 3
1
5P
|  | 10P |  |  |  |  | Среда эксплуатации |  | Нормативный документ
|  | 5PR |  |  |  | Трансф. масло |  |  | ТУ 27.11.42-003-871769739-2019
|  | 10PR |  |  |  | Элегаз
Воздух